Vyjádření a požadavky:

- Ostravské komunikace, a.s. (napojení na rozvody veřejného osvětlení)

- Krajský dopravní inspektorát Policie ČR Ostrava

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

- Vyjádření Ostravských komunikací, a.s. - správy v. o. k napojení na rozvody veřejného osvětlení:

Podmínkou napojení na rozvody veřejného osvětlení je souhlas majitele (zástupce odbor dopravy MMO, Ing. Adámek) a kladné stanovisko ČEZ Distribuce k využití speciální sazby pro VO (C62) k zpracované projektové dokumentaci.

Stožáry veřejného osvětlení (dále VO) jsou za hranicí životnosti a s ohledem na požadavek doplnění kamerového zařízení včetně příslušenství bude nutné zpracovat statický posudek a v případě nevyhovujícího stavu stožáry vyměnit za nové zesílené.

Na rozvody veřejného osvětlení je technicky možné se napojit, při splnění podmínek viz výše. Soustava VO není pod stálým napětím (pouze v době svícení), provoz je možný přes baterie nabíjené v době svícení.

ul. Rudná - stožáry číslo 290, 298 a 289, 295 (rok pořízení 1990)

- vyjádření Policie ČR – Krajský dopravní inspektorát

- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k MÚR