## REKAP
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Stavba: |  | Rekonstrukce objektu Střelniční 78/8, Ostrava
Investor: |  | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Místo stavby: |  | Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
Část: |  | D.1.4. Vzduchotechnika
Číslo zakázky: |  | A3816-040
Číslo dokumentu: |  | D.1.4-07
Datum: |  | 03/2017
REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Poz | Název-popis zařízení |  | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč]
[5 empty] | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč]
1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VZDUCHOTECHNIKA V OBJEKTU |  | kpl | 1 | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| Doprava - 3.6% z dodávky zařízení |  | kpl | 1 | - | 0
| Přesun hmot |  | kpl | 1 | -
| Lešení a jeřábová technika |  | kpl | 1 | -
| Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení |  | kpl | 1 | -
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | kpl | 1 | -
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | -
| Vypracování provozních předpisů |  | kpl | 1 | -
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1 | -
| Stavební výpomoce |  | kpl | 1 | -
| Nepředvídané práce |  | kpl | 1 | -
Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou - li prokázány dokladem
| Ostatní položky neuvedené výše |  | kpl | 1 | -
Jiné materiály, montáž, demontáž apod. neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
| MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
| VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0

## STANDARDY
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Stavba: | Rekonstrukce objektu Střelniční 78/8, Ostrava
Investor: | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Místo stavby: | Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
Část: | D.1.4. Vzduchotechnika
Číslo zakázky: | A3816-040
Číslo dokumentu: | D.1.4-07
Datum: | 03/2017
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
2) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
3) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
4) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
5) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
6) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
7) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## 1
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VZDUCHOTECHNIKA V OBJEKTU
1 | 1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka Rekuvent ve vnitřním provedení, s deskovým rekuperátorem a elektrickým ohřívačem, Vp/Vo=1500 m3/h, 2060x910x935, 250 kg, vč. ovladače a regulace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.PP
2 | 2 | Ventilátor axiální potrubní Elektrodesign Mixvent TD 500/160T, Vo=180 m3/h (180 Pa) s regulací a doběhem | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ventilátor axiální potrubní Elektrodesign Mixvent TD 325/125T, Vo=80 m3/h (100 Pa) s regulací a doběhem | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | - | rám pod VZT jednotku 2000x910x100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | - | pružná manžeta pro napojení ventilátoru Elektrodesign VBM 160 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
6 | - | pružná manžeta pro napojení ventilátoru Elektrodesign VBM 125 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
7 | - | zpětná klapka do potrubí DN160, Elektrodesign RSKW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | - | zpětná klapka do potrubí DN125, Elektrodesign RSKW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | - | zpětná klapka do potrubí DN100, Elektrodesign RSKW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | - | talířový ventil plastový DN100, KO100, bílý | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
11 | - | talířový ventil plastový DN200, KO200, bílý | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | - | mřížka/vyúst potrubní VNKM 2/R3, 325x75 | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0
13 | - | regulátor průtoku potrubní DN 100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | - | regulátor průtoku potrubní DN 160 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | - | regulátor průtoku potrubní DN 250 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | - | přetlaková mřížka 125x125, plastová | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
17 | - | přetlaková mřížka 160x160, plastová | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | - | protidešťová žaluzie pozinkovaná 700x250, barvu určí architek/investor při realizaci | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | - | dveřní mřížka plastová 368x130, bílá, Vents | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
20 | - | Cagi výfuková hlavice DN125 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
21 | - | Cagi výfuková hlavice DN160 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | - | kondenzační T-kus DN 125 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
23 | - | kondenzační T-kus DN 160 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | - | tlumič potrubní DN315, MTS | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
25 | - | potrubí 4-hranné, včetně tvarovek 80%, do obvodu 2000mm | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
26 | - | potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 40%, do DN315 | bm | 181 |  | 0 | 0 | 0
27 | - | potrubí flexi DN200 | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0
28 | - | požární klapky prům. 250 s tavnou pojistkou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
29 | - | termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl. 10mm+Al+ plechový kryt nad střechou | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
30 | - | termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
31 | - | montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 150 |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY + PODPĚRNÉ KONSTRUKCE
32 | - | prostup svislou konstrukcí -fasáda, vč. utěsnění a začištění | ks | 36 |  | 0
33 | - | prostup vodorovnou konstrukcí-vč. utěsnění a začištění | ks | 5 |  | 0
34 | - | prostup vodorovnou konstrukcí-střecha-vč. utěsnění a začištění | ks | 3 |  | 0
35 | - | Odvoz + ekologická likvidace stavebního odpadu | kpl | 1 |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0