# **Technická specifikace**

## Předmět zakázky

V objektu IVC Ostrava-Zábřeh se provede úprava vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN v objektu IVC Ostrava – Zábřeh dle realizační dokumentace.

## Podmínky realizace:

Veškeré práce musí být provedeny tak, aby byla minimalizována doba bez napájení objektu. V případě prací, které budou mít vliv na přívod napájení objektu, musí být provedeny mimo pracovní dny.

K zprovoznění rotačního záložního zdroje elektrické energie NZ2 UPS 250 požadujeme předložit oprávnění k montáží vystavené zástupcem společnosti Caterpillar na území České republiky.